**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**НА КТП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| ТИП КТП |  |
| Количество КТП (шт) |  |
| Мощность КТП | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Типоисполнение | столбовая | мачтовая | киосковая | блочная | собственных нужд |
| Тип КТП | 2 КТП (двухтрансформаторная) | КТП (однотрансформаторная) |
| Тип КТП | Проходная | Тупиковая |
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 | У3 |
| Утепление | Металл | Сэндвич-панели (50 мм, 80мм, 100мм) | Бетонная  |
| Тип трансформатора | ТМ | ТМГ | ТМЗ | ТС(З)Л |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 | 10 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У/Ун-0 | Д/Ун-11 |
| Коммутационный аппарат на вводе РУВН | ВНА | РВЗ | РЛНД | BВ/TEL |  |
| Секционирование по стороне РУВН | Да | Нет |
| Секционирование по стороне РУНН | Да | Нет |
| Исполнение вводов РУВН | Воздух | Кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух  | кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | РЕ | ВА |  |
| исполнение | стационарный | выдвижной |
| Коммутационный аппарат на вводе отходящих линиях | РПС | ВА | Другой | ARS |  |
| Ток (А) | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Количество отходящих линий, шт. (Секция 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток (А)  | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Количество отходящих линий, шт. (Секция 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет по стороне РУВН | Да | Нет |
| Учет энергии РУНН | Нет | Активный | Реактивный |
| Тип счетчика(по умолч. Меркурий 230) |  |
| Учет энергии на каждой отходящей линии | Да  | Нет |
| Уличное освещение | Да | Нет |
| Наличие АВР | Да | Нет |
| Наличие разрядников | РВО | ОПН | Нет |
| Наличие коридора обслуживания | Да | Нет |
| Приборы контроля напряжения и тока |  |

Дополнительные требования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |